Actividad de Proyecto para la Semana 3

Título: Diseño de Sistema IoT para Monitoreo del Aula 305C

Nombres: Cesar Casado Calderon – Brayan cruz Arango

1. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos.

Árbol de Problemas.

Árbol de Objetivos.

2. Diagrama de Actores.

3. Requerimientos Funcionales.

- El sistema debe medir la temperatura del Aula 305C en tiempo real mediante sensores.

- El sistema debe medir la humedad ambiental del Aula 305C en tiempo real.

- El sistema debe medir los niveles de iluminación presentes en el Aula 305C.

- El sistema debe monitorear la calidad del aire dentro del Aula 305C.

- El sistema debe recopilar y transmitir los datos obtenidos por los sensores a una plataforma de monitoreo.

- El sistema debe mostrar en una interfaz los valores actuales de temperatura, humedad, iluminación y calidad del aire.

- El sistema debe registrar los datos recopilados para permitir su consulta posterior.

- El sistema debe permitir a los estudiantes interesados consultar la información ambiental del Aula 305C.

- El sistema debe actualizar periódicamente la información mostrada para mantener el monitoreo en tiempo real.

- El sistema debe generar alertas o notificaciones cuando alguna variable ambiental presente valores fuera de los rangos establecidos.

4. Requerimientos No Funcionales.

| Tipo | Requisito no funcional |
| --- | --- |
| Rendimiento | El sistema debe actualizar y mostrar los datos ambientales en un tiempo máximo de 5 segundos después de ser capturados por los sensores. |
| Disponibilidad | El sistema debe estar disponible para la consulta de información durante el horario de funcionamiento del Aula 305C. |
| Seguridad | El sistema debe proteger el acceso a la información y evitar modificaciones no autorizadas en los datos registrados. |
| Usabilidad | La interfaz del sistema debe ser sencilla, clara y fácil de utilizar para que los estudiantes interesados puedan consultar las variables ambientales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. |
| Confiabilidad | El sistema debe recopilar y transmitir los datos de los sensores de manera confiable, evitando la pérdida de información cuando sea posible. |
| Escalabilidad | El sistema debe permitir la incorporación futura de nuevos sensores o variables ambientales sin necesidad de rediseñar completamente el sistema. |
| Mantenibilidad | El sistema debe permitir realizar mantenimiento, actualización o reemplazo de sensores y componentes de forma sencilla. |
| Compatibilidad | La plataforma de monitoreo debe poder ser consultada desde diferentes dispositivos, como computadores y teléfonos móviles con acceso a internet. |
| Precisión | Los sensores utilizados deben proporcionar mediciones suficientemente precisas para permitir el monitoreo de las condiciones ambientales del Aula 305C. |
| Seguridad de comunicación | La transmisión de datos entre los dispositivos IoT y la plataforma de monitoreo debe realizarse mediante mecanismos que reduzcan el riesgo de acceso no autorizado. |

5. Diagrama de Arquitectura IoT